## PQ_SE_0X
MONTAGEM ELÉTRICA - SPDA
UNIARARAS - PROJETO DR. SÉRGIO ROBERTO IEDA
2024-11-05
Numero: | 2024-LM-E-4-001 | [5 empty] | Revisão 00
"MODELO DE REFERÊNCIA" PLANILHA QUANTITATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM ELÉTRICA
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) |  |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão de obra | Subtotal | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Subtotal | 0
1.1 | Tapumes e Fitas de Isolamento da Obra | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Segurança do trabalho e proteções coletivas, o seguro dos próprios equipamentos e a responsabilidade civil. | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Mão de obra para realização de teste de continuidade nos cabos elétricos de aterramento, considerando execução de relatório fotográfico; | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Mão de obra, para abertura e fechamento de valas | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Mão de obra, equipamentos e materiais para reparação da estrutura civil danificada. | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Mão de obra e fornecimento de materiais de miscelâneas (parafusos / porcas / arruelas / buchas / chumbadores / fita hellermann / identificadores de cabos / etc.) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Prever a realização de anotações para as - built do projeto. | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SPDA / ATERRAMENTO |  |  |  |  | Subtotal | 0
2.1 | ESTRUTURA ENTERRADA |  |  |  |  | Subtotal | 0
2.1.1 | Haste cobreada alta camada Ø3/4"x3,0m Referência:TEL - 5823 (Termotécnica) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Cabo de cobre nu 50 mm² 7 FIOS X Ø3 mm (NBR6524); Ø cordoalha: 9,00 mm; CLASSE A; RESIST. ELÉTRICA MÁXIMA A 20°C: 0,375 Ω/km; Referência: TEL-5750 (Termotécnica) | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Alicate Z-201 (para solda exotérmica) Referência: (Exosolda) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Cartucho n° 90 para solda exotérmica Referência: (Exosolda) | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Cartucho n° 115 para solda exotérmica Referência: (Exosolda) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Molde para solda exotérmica tipo CDH (cabo de 50mm² / cabo de 50mm²) - cartucho N° 90 Referência: CDH 50.50-3 (Exosolda) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Molde para solda exotérmica tipo HCL (haste de 3/4" / cabo de 50mm²) - cartucho N°115 Referência: HCL 3/4.50-5 (Exosolda) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ESTRUTURA AÉREA |  |  |  |  | Subtotal | 0
2.2.1 | Minicaptor 7/8"x1/8"x600mm Referência: TEL-940 (Termotécnica) | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Suporte equalizador colável alumínio com tela inox / Suporte fixador colável ADERIBASE ® em Alumínio com tela inox, afastamento 40mm, parafuso Ø 1/4” Referência: TEL-757 (Termotécnica) | barra | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Adesivo monocomponente a base de poliuretano para superfícies lisas (bisnaga 290ml). Para uso em superfícies lisas, polidas ou metálicas. (para fixação do aderibase - rendimento aprox. 20 apl) Referência: TEL-5907 (Termotécnica) | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8", seção 70mm² com furos de ø7mm (barra 3m) - considerar parafuso e porca para fixação; Referência: TEL-770 (Termotécnica) | barra | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Curvas horizontais 90º em alumínio 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) – com furos - considerar parafuso e porca para fixação; Referência: TEL-782 (Termotécnica) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Adesivo monocomponente a base de poliuretano, tixotrópico: pré-polímero de poliuretano com silano modificado, sílica amorga, carga mineral, di-isononyl, pigmento e catalisador. (bisnaga 0,380kg). Para preenchimento de juntas de dilatação, vedação, acabamento e colagens deiversas. (para vedação dos furos das barras chatas fixadas nas platibandas - rendimento aprox. 4,5 metros linear) Referência: TEL-5905 (Termotécnica) | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Terminal estanhado 1 furo 1 compressão, para cabos de #50mm²; (para conexão entres descidas de barra chata de alumínio e cabo de cobre nu 50mm²) Referência: TEL-5150 (Termotécnica) | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Terminal estanhado 2 furos 1 compressão, para cabos de #50mm²; (para conexão entres descidas de barra chata de alumínio e cabo de cobre nu 50mm²) Referência: TEL-5175 (Termotécnica) | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Condutor CUI 50mm² COMPRIMENTO 5m Referência: TEL-830218 (Termotécnica) | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Abraçadeira para condutor CUI em poliamida com furo da base Ø6,5mm h=19mm Referência: TEL-275220 (Termotécnica) | un | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Barramento BEP / BEL 12 furos Ø 10mm (BEP/BEL 38,1 x 4,76 x 203mm 12 furos Ø 10mm) Referência:TEL-932 (Termotécnica) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | Subtotal | 0
3.1 | Limpeza periódica da obra | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Limpeza final da obra | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Desmobilização | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OMISSOS |  |  |  |  | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL S/ BDI: | 0
BDI
Taxa BDI
[6 empty] | SUBTOTAL BDI | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ORIENTAÇÃO:
1 | Itens com quantidades diversas das apresentadas ou itens que não estejam na planilha devem ser inseridos na mesma no item 4 “Omissos”.
2 | A planilha de quantidades é apenas orientativa sendo de responsabilidade dos participantes da concorrência o quantitativo definitivo.
3 | A responsabilidade de conferência das fórmulas é da contratada

## PC.MO_0X
MONTAGEM ELÉTRICA
FÁBRICA NESTLÉ DE MONTES CLAROS-MG - PROJETO AMPLIAÇÃO SALA MT
2024-04-04
Numero: | MC-217-2016 |  | Revisão 00
"MODELO DE REFERÊNCIA" PLANILHA QUANTITATIVA DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM ELÉTRICA
Item | Preços Unitários para Mão de Obra | Unid. | Preço Unitário (R$) | Comentários
Material
1 | Descrição da Mão de Obra (Com Insumos)
1 | AJUDANTE | HH | 0
2 | 1/2 OFICIAL | HH | 0
3 | ALMOXARIFE | HH | 0
4 | DESENHISTA | HH | 0
5 | ELETRICISTA | HH | 0
6 | ELETRICISTA MONTADOR | HH | 0
7 | ENCARREGADO ELÉTRICA | HH | 0
8 | ENCARREGADO INSTRUMENTAÇÃO | HH | 0
9 | ENCARREGADO MANUTENÇÃO | HH | 0
10 | ENCARREGADO PINTURA | HH | 0
11 | ENCARREGADO RIGGERS | HH | 0
12 | ENCARREGADO SOLDA | HH | 0
13 | ENFERMEIRO | HH | 0
14 | ESMERILHADOR | HH | 0
15 | FAXINEIRO | HH | 0
16 | INSTRUMENTISTA | HH | 0
17 | INSPETOR CQ | HH | 0
18 | ISOLADOR | HH | 0
19 | MESTRE ELÉTRICA | HH | 0
20 | MESTRE INSTRUMENTAÇÃO | HH | 0
21 | MESTRE MECÂNICA | HH | 0
22 | MESTRE TUBULAÇÃO | HH | 0
23 | MO CIVIL (MÉDIO) | HH | 0
24 | MONTADOR | HH | 0
25 | REVESTIDOR | HH | 0
26 | RIGGER | HH | 0
27 | SERRALHEIRO | HH | 0
28 | PINTOR | HH | 0
29 | SOLDADOR | HH | 0
30 | SOLDADOR AC/RX | HH | 0
31 | SOLDADOR AI/RX | HH | 0
32 | SOLDADOR TIG | HH | 0
33 | TÉC. SEGURANÇA | HH | 0
34 | VIGIA | HH | 0
35 | OMISSOS | HH | 0
|  | HH | 0
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Fornecedor deverá colocar o custo em HH, considerando também os insumos necessários para a função.